陆河县陆河中学数字广播系统设备采购项目

**用**

**户**

**需**

**求**

**书**

项目名称：陆河县陆河中学数字广播系统设备采购项目

 采 购 人：陆河县陆河中学

**一、项目背景概述**

为进一步改善办学条件，做好标准化考点建设，经学校研究决定，对校园广播系统进行升级改造，采购安装一套IP网络广播系统。

**二、公共广播系统点位表**

|  |
| --- |
| **公共广播系统点位表** |
| **序号** | **广播分区** | **安装区域** | **防水音柱** | **号角喇叭** | **负载功率\*1.5（W）** | **IP有源音箱** | **IP机柜式功放** | **IP适配器** | **前置放大器** | **纯后级功放** |
| **T-902****(60W)** | **T-720CD****(100W)** | **T-7707M** | **T-77240B** | **T-77350B** | **T-7701** | **T-6201** | **T-1350DS** |
| 1 | 广播分区1-84 | 教学楼 | 教室 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | 广播分区85 | 1号楼走廊 | 4 |  | 360 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 广播分区86 | 2号楼走廊 | 4 |  | 360 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 广播分区87 | 3号楼走廊 | 4 |  | 360 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 广播分区88 | 4号楼走廊 | 4 |  | 360 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 广播分区89 | 综合楼 | 走廊 | 2 |  | 180 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 广播分区90 | 升旗区 |  |  | 2 | 300 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 广播分区91 | 运动场 |  |  | 2 | 300 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| **总计** | **18** | **4** | **2220** | **90** | **1** | **4** | **2** | **2** | **2** |

**三、最高限价**

最高限价:660193元(陆拾陆万零壹佰玖拾叁元整) 。

**四、采购项目商务要求**

**1、相关要求：**所有产品必须是具有合法来源的原厂全新合格产品。

**2、报价要求：**供应商报价包括本项目货物设计、制造、采购、包装、运输、配送、保险保管、旧件拆迁、安装、调试、检测、验收、培训、辅材辅件、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、雇员费用、安全措施、卫生保洁、所有税费及在项目合同实施过程中可预见或不可预见费用等一切费用。

**3、交货安装工期**：合同签订后20天内。供应商如未能按要求时间完成供货及设备安装，甲方有权取消合同。

**4、交货安装地点**：采购人指定地点。

**5、质保期（服务期）所涉及设备清单如下**：

（1）项目的维保期为一年，产品质保期按生产厂商保修条例实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后中标人提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

（2）维保期从项目通过验收交付使用之日计起。

（3）保质期执行国家主管部门有关产品质量“三包”规定。

**6、验收要求**：项目安装完成5个工作日内，采购人组织人员按国家、广东省、汕尾市及陆河县相关规定进行验收。

**7、售后技术服务**：

（1）供应商应设立售后服务机构或技术支持合作方响应热线电话，供采购人及时反映各种情况，及时解决采购人出现的实际故障和问题。

（2）供应商在接到电话2小时内电话响应，12小时内立即前往用户现场进行解决，并在24小时内解决问题。如在现场不能排除故障的，提供应急处理措施。确保用户的正常工作；2个工作日内如不能及时修复，要提供相应备机备件。并积极配合使用单位作好服务工作。

（3）供应商应为本项目使用提供信息技术应用培训服务和质量跟踪回访工作。

**8、付款方式及时间**：

（1）合同生效后5个工作日内，采购人支付合同价的40%；

（2）经采购人确认设备全部到货并安装完毕，在采购人组织人员验收后5个工作日内，支付至合同价的100%；

（3）供应商办理请款时须提供当期相对应的正式发票和采购人要求的有关材料。

注：财政资金的项目，采购人收到成交供应商合格完整的请款资料后，按上述时间递交至支付部门后，视为按期支付。

陆河县陆河中学

2022年11月14日