## 采购设备
陆河县水唇镇中心幼儿园设备采购项目用户需求清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
一、 | 广播系统设备
1 | 无线话筒 |  |  | 产品特点 1.结构坚实，性能稳定可靠，操作简易，更重要的是能将声音完美呈现。 2.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 5.提供200个预置道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 6.接收器显示窗实时显示当前发射机的电池电量。 7.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。 技术参数 系统参数 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m 接收机指标 1.接收方式：自动选讯接收 2.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 3.天线输入：BNC插座/（50Ω） 4.中频：110MHz，10.7MHz 5.灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 6.杂散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电：DC 12V-1A 9.工作电流：≤500mA 10.产品尺寸（L×D×H）：420×159×43mm 11.净重：2.785kg 发射器指标 1.天线：手持麦克风内置螺旋天线 2.射频输出功率：30mW 3.拾音头：动圈式 4.杂散抑制：-60dB 5.供电：两节AA碱性电池 6.电池寿命：>6小时 7.工作环境温度：-10℃到+50℃ 8.功耗：10W | 套 | 1
2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  |  | 技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1
3 | 分线盒 |  |  | 产品特点 1.通过内部补偿电路可以减少接线线损。 2.在放大器系统中，通过此分线盒方便转接和安装。 3.分线盒与强波器串连在线路中，方便连接。 4.分线盒在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。 技术参数 1.频率范围：400MHz-1000MHz 2.哀减：-3dB，±1dB 3.隔离：>-25dB 4.阻抗：50Ω 5.最大通过电压/电流：+50V DC/1.50A 6.接口：BNC 7.重量：0.092kg 8.尺寸（L×W×H）：51×27×63.3mm | 套 | 1
4 | 放大器 |  |  | 1.频率范围：500MHZ-1GHZ 2.端子：TNC 3.电压驻波比：输入大于3:1 输出大于3:1 4.噪声：3dB 5.供电：9V DC/0.6A 6.工作温度：-20度至+60度 7.外形尺寸：65*26*55mm 8.增益：15db以上 9.重量：0.16kg（不含支架） | 套 | 1
5 | 话筒天线 |  |  | 产品特点 1.此扇叶天线也叫指向性天线，在有源的状态下，天线在直线距离可接收约150-200米的信号。 2.此天线带有放大器增益调节档位，当放大倍数超高时，可通过调节降低档位来防止自激现象。 3.天线接收频段广，可接收450-950MHZ的频率。 4.此款指向性天线安装方便，简易。 技术参数 1.天线频率范围：470-960MHz 2.天线极化方式：线性 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.放大器低噪：<2.6dB 6.放大器OIP3：>38dBm 7.外部供电：8-12V DC/0.08A 8.连接器端口：BNC 9.重量：0.44Kg 10.尺寸（L×W×H）：359.24×316.68×27mm | 套 | 1
6 | 话筒 |  |  | 产品介绍 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.尺寸：125 x 150 x 455mm 10.重量：0.67kg 11.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 套 | 1
7 | 数字合并式功放 |  |  | 产品介绍 带mp3/TUNER/蓝牙的合并式功率放大器，用于中小超市、商场，休闲咖啡馆等中小型室内场地背景音乐播放和中小型背景音乐播放场所。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），精巧的SMT工艺设计。 2.带MP3功能模块，采用LCD 显示屏，可播放U盘MP3， WMA， APE，FLAC， WAV，AAC等文件格式，TF卡，支持手机蓝牙功能，可以显示歌曲名称。 3.带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，遥控距离可达8m。 4.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 5.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 6.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 7.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 8.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 9.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω。 10.高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。 11.宽电压供电：180V-240V 能正常工作。 12.备用供电24V无延时切换，可选配。 技术参数： 1.输出端子：4-16Ω, 100V 2.输出功率：350W 3.输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子；AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子；EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子 4.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子 5.音调：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 6.频率响应：80Hz～16KHz(+1dB,-3dB) 7.信噪比：MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:80dB 8.失真：小于 0.5%(在1KHz，1/3 额定功率) 9.默音功能：MIC 1 优先于 MIC2-4,AUX1-2音频输入,EMC优先于所有音频输入 10.通道串音衰减：≥50dB 11.散热：侧入后出强制风扇冷却，开机启动风扇，无极变速处理 12.保护：过热保护、过流保护、短路保护 13.电源：AC ～180-240V /50Hz 14.电源功耗：500W 15.尺寸：484×300×44mm 16.重量：4.0Kg | 台 | 1
8 | 音柱 |  |  | 产品特点： 1.外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 技术参数： 1.额定功率（100V）：22.5W,45W 2.额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3.灵敏度：91dB±3dB 4.阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω 5.频率响应：50Hz-18KHz 6.喇叭单元：4"×4,2.5"×1 7.防护等级：IP66 8.尺寸：150×125×565mm 9.重量：4.61kg 10.材料：铝合金 | 只 | 4
9 | 壁挂音箱 |  |  | 设备概况： 1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计。 2、适用于学校、酒店、宾馆、超市等。 技术规格 1.扬声器单元：1×6.5" 2.灵敏度：92dB±3dB 3.额定功率：6W；接100V 4.额定功率：3W；接70V 5.接入方式：COM，70V，100V 6.阻抗：1.7KΩ（红） 7.频率响应：130Hz-16KHz 8.防护等级 ：IP5X 9.尺寸：200×105×276mm 10.重量：1Kg 11.材料：塑料 | 只 | 8
10 | 机柜 |  |  | 1.容量：9U 2.尺寸：600*590*501mm 3.配置：M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 台 | 1
11 | 音频连接线 |  |  | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 根 | 2
12 | 音频连接线 |  |  | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 根 | 2
13 | 线材 |  |  | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 米 | 400
14 | 插头 |  |  | BNC焊接型公头Q9 | 个 | 20
15 | 线材 |  |  | 铜芯护套线RVV2*2.5，200米/卷 | 米 | 850
16 | 线材 |  |  | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 米 | 850
17 | PVC管 |  |  | 白色线管A管DN25，4米 | 米 | 1000
18 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） |  |  | 绝缘胶布、排插等配套材料 | 项 | 1
小计：
二、 | 监控系统
1 | 400万红外定焦枪机 |  |  | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）；镜头类型：定焦；镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：48°；垂直：28°；对角：56°； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持；内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 10
2 | 摄像机支架 |  |  | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 个 | 10
3 | 400万红外定焦半球摄像机 |  |  | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦；镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持；内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 12
4 | 半球摄像机支架 |  |  | 安装方式：壁装； 承重：2.0kg； 外观颜色：白色； | 个 | 12
5 | 网线 |  |  | 超六类网线 | 米 | 500
6 | 电源线 |  |  | 铜芯护套线RVV2*2.5，200米/卷 | 米 | 500
7 | PVC管 |  |  | 白色线管A管DN25，4米 | 米 | 300
8 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） |  |  | 绝缘胶布、排插等配套材料 | 项 | 1
小计：
三、 | 其它配套设备
1 | 地胶板 |  |  | 厚度2.0mm、环保PVC高档卷材地板，多种颜色可选，地面处理：特效水泥打底、人工自流平整体无缝铺设，安全防护、无味、耐磨、防水。 | 平方 | 1964
2 | 游戏木屋 |  |  | 1．游戏屋 规格：长151cm*宽151cm*高164cm 材质：松木 数量：1个 2．长砖 规格：长24cm*宽12cm*高6cm 材质：EVA 数量：210个 3．方砖 规格：长12cm*宽12cm*高6cm 材质：EVA 数量：90个 4．花窗 规格：长24cm*宽24cm*高6cm 材质：EVA 数量：4个 5．瓦片 规格：长12cm*宽12cm*厚1.2cm 材质：EVA 数量：60个 6．建筑推车 规格：长78cm*宽44cm*高41cm 材质：金属 数量：2个 7．安全帽 规格：长23cm*宽18.5cm*高10.5cm 材质：塑料PVC 数量：4个 8．反光背心 规格：长58cm*宽46cm 材质：尼龙 数量：4个 9．小小建筑师 合格证 规格：长25cm*宽12cm 材质：250g白卡 数量：1张 10．小小建筑师 装箱明细表 规格：长28.5cm*宽21cm 材质：250g白卡 数量：1张 11．小小建筑师 技能图卡 规格：长21cm*宽14cm 材质：300克双面铜版纸 数量：1套（20张） 12．小小建筑师 造型图卡 规格：长21cm*宽14cm 材质：300克双面铜版纸 数量：1套（20张） 13．小小建筑师 活动实施方案 规格：长26cm*宽18.5cm 材质：封面157g铜版纸，内页80g双胶纸 数量：1本 14．户外游戏 整体方案 规格：长26cm*宽18.5cm 材质：封面157g铜版纸，内页80g双胶纸 数量：1本 | 套 | 1
3 | 风扇 |  |  | 16寸机械款吸顶摇头风扇 | 台 | 48
4 | 消毒柜 |  |  | 立式双门、幼儿口杯专用消毒柜 | 台 | 2
5 | 6人位学生课桌 |  |  | 规格尺寸：1200*600mm,高度分为大中小班标准高度（46mm、49mm、52mm），健康环保，纹理细致优美、色泽均匀。 | 张 | 72
6 | 玩具柜 |  |  | 规格尺寸：1200*800*300mm，高档橡木厚度15mm，分为三层，儿童专用环保无异味油漆、板材甲醛释放量E1≤0.05mg/m³，健康环保，纹理细致优美、色泽均匀. | 张 | 140
7 | 遮光窗帘 |  |  | 遮光窗帘：采用的面料达到相应产品国家标准优质品指标。工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味。 | 平方 | 890
8 | 画板 |  |  | 产品规格：350*250mm,优质环保无味多层实木 | 块 | 60
9 | 画架 |  |  | 产品规格：400*350*800mm,优质环保无味实木 | 个 | 60
10 | 文件柜 |  |  | 规格尺寸：1800*860*390mm，材质：优质微粒板，外贴进口阻燃材料，抗划伤，所有板材外露面采用高质量PVC封边，上下分为三部份，上部份为三门推拉玻璃门，中部份为三个抽屉，下部份为药品储存柜。 | 个 | 10
11 | 手工制作工具 |  |  | 安全剪刀（中号） | 套 | 60
12 | 手工制作台 |  |  | 规规尺寸：1200*900mm 多层实木板桌面厚度 18mm，环保塑料一次成型靠背小椅子 | 张 | 60
小计：
| 合计 |  |  | 包含但不限于完成本项目的所有费用：税费、人工安装、调试、运输、售后、质保等完成本项目实施过程中一切可预见及不可预见的所有费用。