## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高压部分
1.2 | 配电房低压部分
1.3 | 配电房其它
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高压部分
1 | 030402017008 | 10kV户外高压进线柜 | 1.名称:断路器进线柜 2.型号:G01 |  | 台 | 1
2 | 030402017011 | 10kV户外高压出线柜 | 1.名称:断路器出线柜 2.型号:G02 |  | 台 | 1
3 | 030402017010 | 10kV户外高压计量柜 | 1.名称:高压计量开关柜 2.型号:G03 |  | 台 | 1
4 | 030402017012 | 10kV户外高压出线柜 | 1.名称:断路器出线柜 2.型号:G04 |  | 台 | 1
5 | 010401001001 | 10kV户外高压柜基础 | 1、高压柜基础 2、详见施工图 |  | 座 | 1
6 | 040504001001 | 1层2列行人电缆转角井 | 1.名称:1层2列行人电缆转角井 2.垫层:C15混凝土 3.墙身:砌MU15砖M10水泥砂浆 4.抹灰:抹15厚1:2水泥砂浆 5.备注:不锈钢标志牌、预埋铁件满足设计要求 6.其它:满足设计要求及施工验收规范 |  | 座 | 2
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*70 3.敷设方式:管道电缆敷设 |  | m | 196
8 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:3*70 3.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 5
9 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 根 | 3
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:10kV |  | 系统 | 4
配电房低压部分
11 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB11-800KVA |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800  |  | 系统 | 1
13 | 030404004001 | 低压成套配电柜 进线柜 AA1 | 1.名称、型号:低压抽出式开关柜GCL-50-3型 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×1000mm(高×宽×长) |  | 台 | 1
14 | 030404004004 | 低压成套配电柜 电容柜 AA2 | 1.名称、型号:低压开关柜 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×1000mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
15 | 030404004005 | 低压成套配电柜 出线柜 AA3、AA4 | 1.名称、型号:低压开关柜 2.规格:外形尺寸2200mm×600mm×1000mm(高×宽×厚) |  | 台 | 2
16 | 030404004020 | 低压成套配电柜 出线柜 AA5 | 1.名称、型号:低压开关柜 2.规格:外形尺寸2200mm×600mm×1000mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
17 | 030404004018 | 低压成套配电柜 双电源转换柜 AA6 | 1.名称、型号:低压开关柜 2.规格:外形尺寸2200mm×800mm×1000mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
18 | 030404004019 | 发电机出线柜 出线柜 AA7 | 1.名称、型号:低压开关柜 2.规格:外形尺寸2200mm×600mm×1000mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
19 | 030404004021 | 发电机出线柜 出线柜 AA8 | 1.名称、型号:低压开关柜 2.规格:外形尺寸2200mm×600mm×1000mm(高×宽×厚) |  | 台 | 1
20 | 030411003002 | 电缆桥架 | 1.型号、规格:200*100*2.0 2.材质:钢制 3.类型:托盘式 |  | m | 28
21 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机组 2、功率：250KW 3、内容：含发电机调试、自动投入装置、水箱、油箱和油系统设备、输出开关、铅酸高能电瓶、环保系统、排烟系统及消音装置安装 |  | 台 | 1
22 | 030408001003 | 发电机联络电缆 | 1.型号：电缆 2.规格：YJV-0.6/1KV-4*240 3.敷设方式：桥架敷设 |  | m | 30
23 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：户内电缆终端头 2.型号：4*240 3.电压等级（kV）:1kV |  | 个 | 4
24 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:1kV |  | 系统 | 7
25 | 030414010001 | 电容器试验 | 1.名称:电容器 2.电压等级:1kV以下 |  | 组 | 1
26 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.型号:CDCX-1600A/4P 2.容量:1600A |  | m | 6
27 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:变压器联络箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电柜联络箱 |  | 台 | 1
配电房其它
29 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:低压配电柜基础槽钢 2.材质:热镀锌槽钢 3.规格:I14 |  | kg | 200.76
30 | 030409009001 | 配电房操作通道绝缘垫层 | 1.名称:10kV缘垫层 2.材质:橡胶 3.规格:5mm |  | m2 | 15
31 | 030409009002 | 配电房防静电油漆 | 1.名称:防静电油漆 |  | m2 | 150
32 | 030409009003 | 配电房安健环 | 电力设施标示牌、电气系统上墙图 |  | 个 | 15
33 | 030201001001 | 工具室设备 | 1.高压手套、电工靴、工具箱等供电局验收需要的工具和工具箱 2.符合当地电业局验收规范及要求 3.满足招标文件、设计图纸及技术规范的其他要求 |  | 项 | 1
34 | 030201001002 | 防鼠挡板 | 1.防鼠挡板 2.符合验收规范及要求 |  | 块 | 2
35 | 030411003001 | 10kV市电电缆桥架 | 1.型号、规格:150*100*2.0 2.材质:钢制 3.类型:托盘式 |  | m | 58
36 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40mm*4mm 4.其它:配电房内、发电机房内 |  | m | 54.8
37 | 030409005001 | 设备接地线 | 1.名称:设备接地线 2.材质:铜线 3.其它:满足设计要求及施工验收规范 |  | 处 | 2
38 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.位置：配电房内、发电机房内 |  | 系统 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
表—12—1

## 表-12-2材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元） |  | 确认（元） |  | 差额±（元） |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
表—12-2

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±（元） |  | 备注
1
合 计
表—12-3

## 表-12-4计日工表
记日工表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
合 计
表—12-4

## 表-12-5总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额
1
合 计
表—12-5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：陆河县医共体总医院水唇镇分院医养结合服务中心配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
表—13