## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11644.12
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030401001003 | 箱式变压器ZGS13-Z-800kVA | 1.组合式箱式变压器 2.型号：ZGS13-Z-800kVA、外壳接地 3.见图纸配8路出线 | 套 |  | 1
2 | 010401001002 | 箱变基础 | 1.名称:箱变基础（见图纸） 2.型号:800kVA | 座 |  | 1
3 | 030410002003 | 10kV户外双杆断路器组装装置（含计量装置） | 1.名称:10kV户外双杆断路器组装装置 2.备注:含避雷器横担、高压避雷器（安装及调试）、隔离开关横担、隔离刀闸(配套底板)、高压引下线、瓷横担、真空断路器、高压引下线横担、接地线夹、接地圆钢、铜芯线、电缆上杆钢管等一切设备安装 3.其它:满足设计要求及施工验收规范 | 组 |  | 1
4 | 030410001003 | 环形钢筋混凝土电杆 | 1.名称:环形钢筋混凝土电杆 2.规格:190*15m*50KN 3.总高度:15m 4.其它:满足设计要求及施工验收规范 | 根 |  | 3
5 | 030410003002 | 10kV架空绝缘导线 JKLGYJ-70 | 1.材质:绝缘钢芯铝绞线 2.规格:JKLGYJ-70/10KV | km |  | 0.093
6 | 030410004002 | 单回电缆上杆装置 | 1.名称:单回电缆上杆装置 2.备注:含高压避雷器（安装及调试）、隔离刀闸(配套底板)、高压引下线、瓷横担、铁件制作安装、铜芯接地线等一切设备安装 3.其它:满足设计要求及施工验收规范 | 组 |  | 1
7 | 030401001004 | 箱式变压器钢护栏 | 1、箱式变压器钢护栏（含门及五金件） 2、柱高2.5米，网高2.3米 | m2 |  | 43.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030409005002 | 箱变及设备接地网 | 1.户外接地母线16号热镀锌圆钢 2.接地极制作安装 L50*5*2500 3.土质：坚土 | 套 |  | 1
9 | 030410002004 | S1-D1杆型组装 | 1.名称:SZ-D1杆型组装 2.S1-D1单回终端杆组装图 | 组 |  | 1
10 | 030410001004 | 带绝缘子拉线安装 | 1.带绝缘子拉线 2.见施工图 | 组 |  | 1
11 | 010507002002 | 变台操作场地硬化 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 2.C20混凝土10石(配合比) | m2 |  | 14.2598
12 | 040504001005 | 高压坑工作井 | 1.名称：高压坑工作井 2.暂估价，结算按实 | 座 |  | 2
13 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管有混凝土包封敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 一根 实际根数(根):4 | m |  | 1
14 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.型号:电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3.敷设方式:管道电缆敷设 | m |  | 25
15 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:3*70 3.电压等级(kV):10kV | 个 |  | 2
16 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10kV | 根 |  | 1
17 | 050307009002 | 电力设施安健环 | 1.名称：电力设施安健环 2.杆号牌、警示牌、开关、刀闸名称牌 3.暂估价，按实计算 | 项 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:HDPE160 | m |  | 72
19 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称；户内干包式电缆头 2.规格：240mm2以内 | 个 |  | 4
20 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 | m |  | 80
21 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.混凝土路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层18cm厚及稳定层15cm厚 | m2 |  | 36
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 14.4
23 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 14.4
24 | 040203007001 | 恢复路面 | 1. 原土夯实 2. 15cm厚6%水泥石屑稳定层 3. 18cm厚C30混凝土路面恢复 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 |  | 36
措施项目
25 | 031302007002 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
26 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 11644.12 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（螺溪中学供电系统安装工程） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
表—13