## 表-01 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：陆河县教育补短板项目（上护中学新增箱变工程） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 10 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计 | 11972.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11972.43
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 10000
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-02 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030401001007 | 箱式变压器ZGS13-Z-800kVA | 1.组合式箱式变压器 2.型号：ZGS13-Z-800kVA、外壳接地 3.见图纸配8路出线 |  | 套 | 1
2 | 010401001004 | 箱变基础 | 1.名称:箱变基础（见图纸） 2.型号:800kVA |  | 座 | 1
3 | 030410002006 | 10kV户外双杆断路器组装装置（含计量装置） | 1.名称:10kV户外双杆断路器组装装置 2.备注:含避雷器横担、高压避雷器（安装及调试）、隔离开关横担、隔离刀闸(配套底板)、高压引下线、瓷横担、真空断路器、高压引下线横担、接地线夹、接地圆钢、铜芯线、电缆上杆钢管等一切设备安装 3.其它:满足设计要求及施工验收规范 |  | 组 | 1
4 | 030410001005 | 环形钢筋混凝土电杆 | 1.名称:环形钢筋混凝土电杆 2.规格:190*12m*50KN 3.高度:15m 4.其它:满足设计要求及施工验收规范 |  | 根 | 4
5 | 030410003003 | 10kV架空绝缘导线 JKLGYJ-70 | 1.材质:绝缘钢芯铝绞线 2.规格:JKLGYJ-70/10kv |  | km | 0.375
6 | 030410004003 | 单回电缆上杆装置 | 1.名称:单回电缆上杆装置 2.备注:含高压避雷器（安装及调试）、隔离刀闸(配套底板)、高压引下线、瓷横担、铁件制作安装、铜芯接地线等一切设备安装 3.其它:满足设计要求及施工验收规范 |  | 组 | 1
7 | 030401001008 | 箱式变压器钢护栏 | 1、箱式变压器钢护栏（含门及五金件） 2、柱高2.5米，网高2.3米 |  | m2 | 43.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030409005005 | 箱变及设备接地网 | 1.户外接地母线16号热镀锌圆钢 2.接地极制作安装 L50*5*2500 3.土质：坚土 |  | 套 | 1
9 | 030410002007 | S1-D1杆型组装 | 1.名称:SZ-D1杆型组装 2.S1-D1单回终端杆组装图 |  | 组 | 1
10 | 030410002008 | S1-J3杆型组装 | 1.名称:SZ-J3杆型组装 2.S1-J3单回直线耐张杆组装图 |  | 组 | 1
11 | 030410001006 | 带绝缘子拉线安装 | 1.带绝缘子拉线 2.见施工图 |  | 组 | 2
12 | 010507002003 | 变台操作场地硬化 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 2.C20混凝土10石(配合比) |  | m2 | 14.2598
13 | 040504001009 | 高压硁工作井 | 1.名称：高压坑工作井 2.暂估价，结算按实 |  | 座 | 2
14 | 040408003008 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管有混凝土包封敷设塑料管（公称直径mm一下）150一根 实际根数（根）：4 |  | m | 1
15 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.型号:电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*70 3.敷设方式:管道电缆敷设 |  | m | 25
16 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:户内电缆终端头 2.型号:3*70 3.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 2
17 | 030414015003 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 根 | 1
18 | 050307009004 | 电力设施安健环 | 1.名称;电力设施安健环 2.杆号牌、警示牌、开关、刀闸名称牌 |  | 项 | 1
19 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格：WDZB-YJY-4*240+1*120 |  | m | 200
20 | 030408006020 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电缆头 2.规格：240mm2以内 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保护管 2.规格:HDPE160 |  | m | 190
措施项目
22 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-5 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 11972.43 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008080 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-07 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 10000
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 10000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 名称 | 计算单位 |  | 暂定金额（元） |  | 金额(元)
1 | 管道破路及修复，暂估价，结算按实 | 项
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12-1

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） |  | 备注
1 | 管道破路及修复，暂估价，结算按实 |  | 10000
合 计 |  |  | 10000
注：此表“暂列金额”由招标人填写，投标人应将“暂列金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12-3

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目（上护中学供电系统安装工程） |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13