## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 河口中学
1.2 | 新田中学
1.3 | 实验中学
1.4 | 东坑中学
1.5 | 水唇中学
1.6 | 螺溪中学
2 | 措施合计 |  | 9262.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 9262.83
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
河口中学
食堂
1 | 030701003001 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:1.8米 |  | 组 | 4
2 | 030701003002 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:1.5米 |  | 组 | 1
3 | 030411001020 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 33.6
4 | 030411004001 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 44.8
5 | 030411004002 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 22.4
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联单控把开关 |  | 个 | 5
7 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 5
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 10
9 | 031002002008 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢架方通38x38 |  | m | 7.6
食堂合计
售卖间
10 | 030404033001 | 安装排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:14寸 |  | 台 | 1
11 | 030703017001 | 不锈钢罩 | 1.名称:不锈钢罩 |  | 个 | 1
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.单联单控把开关 |  | 个 | 1
13 | 030404035002 | 插座 | 1.带保护极的电源插座 |  | 个 | 1
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 4
15 | 030412006001 | 紫外线灯 | 1.名称:紫外线灯 2.规格:1.2米 |  | 套 | 4
16 | 030411004003 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 45
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1单联单控把开关 |  | 个 | 1
18 | 030404035003 | 插座 | 五孔插座 |  | 个 | 1
19 | 030404033017 | 安装排气扇 | 1.名称:仓库安装排气扇 2.规格:4寸 |  | 台 | 1
20 | 030703017002 | 不锈钢罩 | 1.名称:不锈钢罩 |  | 个 | 1
售卖间合计
河口中学合计
新田中学
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
食堂
21 | 030404033005 | 安装吊扇 | 1.名称: 吊扇 2.规格: 56寸 |  | 台 | 8
22 | 030404033006 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 6
23 | 030411004007 | 配线 | 1.电线ZRBV-4 管内穿线 |  | m | 33.6
24 | 030411004004 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 37
25 | 030411004008 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 23
26 | 030404035004 | 插座 | 1.空调插座 |  | 个 | 8
27 | 030404035007 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 8
28 | 030411006006 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 16
29 | 030411001002 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 35.3
30 | 030701003004 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:1.5米 |  | 组 | 5
31 | 030701003003 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:1.8米 |  | 组 | 1
32 | 030701003005 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:2.0米 |  | 组 | 1
33 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢架方通38x38 |  | m | 9.38
34 | 030701003006 | 拆装空调 | 1.安装形式:拆装空调 |  | 组 | 9
35 | 030412001001 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 14
36 | 011501018001 | 不锈钢架子 | 1.材料种类、规格:放饭桶、汤桶 碗不锈钢架子2个 |  | m2 | 2.42
37 | 03B001 | 孔板篮 | 1.材料种类、规格:孔板篮4个 |  | m2 | 3
食堂合计
小卖部
38 | 穗011210007005 | 防火彩钢板隔墙 | 1.隔墙类型:防火彩钢板隔墙 2.厚度:100cm |  | m2 | 14.12
39 | 030411004009 | 配线 | 1.电线ZRBV-4 管内穿线 |  | m | 55
40 | 030411004010 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 24
41 | 030411004011 | 地线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 27.5
42 | 030404035009 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 8
43 | 030404035008 | 插座 | 1.空调插座 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411001021 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 27.5
45 | 030404034007 | 照明开关 | 1.照明开关 三联 |  | 个 | 1
46 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:灯管 2.规格:1.2米40W |  | 套 | 2
47 | 030404033007 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 1
48 | 010802001001 | 不锈钢门 | 1.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 5.68
49 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.金属卷帘(闸)门2套 |  | m2 | 6.84
50 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 1
51 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:八孔插座 |  | 个 | 1
52 | 030411006007 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 12
53 | 030411004012 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 3.6
54 | 030412001003 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 1
小卖部合计
面点间
55 | 030411004013 | 配线 | 1.电线ZRBV-4.0 管内穿线 |  | m | 10
56 | 030411004014 | 地线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 5
57 | 030404035029 | 插座 | 1.空调插座 |  | 个 | 4
58 | 030411006008 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 4
59 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 2
60 | 030411001022 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 4.5
61 | 011408001001 | 窗户贴玻璃纸 | 1.裱糊部位:面点间、洗菜间窗户贴玻璃纸 |  | m2 | 18
面点间合计
厨房
62 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 1
63 | 030411006009 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 1
64 | 030412001005 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 2
65 | 030404033008 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 2
66 | 030411004015 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030412001006 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 2
厨房合计
售卖间
68 | 030404033009 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 1
69 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.脚踏式水龙头 |  | 组 | 1
70 | 030404033010 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 1
71 | 030412001007 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 1
72 | 030404033018 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 1
73 | 011501018002 | 不锈钢架子 | 1.材料种类、规格:不锈钢架子 |  | m2 | 0.8
74 | 030412001008 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 1
75 | 030412001009 | 普通座灯 | 1.名称:普通座灯 40W |  | 套 | 1
76 | 030411004016 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 16
77 | 031001006001 | 塑料管 | 1.4寸排水管 |  | m | 12
78 | 030404033011 | 牛角扇 | 1.名称:牛角扇 2.规格:DN650 |  | 台 | 1
79 | 030411004017 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 18
80 | 030404034008 | 照明开关 | 1.开关 带插座 |  | 个 | 1
81 | 030411006010 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 1
82 | 031001006002 | 塑料管 | 1.3寸管 |  | m | 6
售卖间合计
电房改办公室
83 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.彩钢板防火隔墙 100厚 |  | m2 | 5.12
84 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.铝合金门框 |  | m | 4.8
85 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.推拉铝合金玻璃窗 |  | m2 | 1
86 | 030411004018 | 配线 | 1.电线ZRBV-4 管内穿线 |  | m | 32
87 | 030411004019 | 地线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 16
88 | 030411001023 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030411004020 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 13
90 | 03B009 | 铝房 |  |  | m2 | 60.33
91 | 010802001002 | 不锈钢门 | 1.门框、扇材质:厕所不锈钢门 |  | m2 | 2.44
92 | 010802001003 | 不锈钢门 | 1.门框、扇材质:电房不锈钢门 |  | m2 | 1
93 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:1.电房拆墙 |  | m2 | 0.765
94 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:厕所拆墙 |  | m2 | 6.383
95 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆洗手台 |  | 个 | 1
96 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆尿盆 |  | 个 | 3
97 | 030404035014 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 1
98 | 030411006011 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 1
99 | 030411004021 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 4
100 | 03B002 | 钥匙箱 | 1.规格:207x60x30mm |  | 个 | 1
101 | 03B003 | 插排 |  |  | 个 | 1
102 | 03B004 | 8口全千兆交换机 |  |  | 台 | 1
103 | 030412001010 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 3
104 | 011501018003 | 不锈钢台 | 1.材料种类、规格:打饭区不锈钢台 |  | m2 | 1.62
电房改办公室合计
设备安装
105 | 031006015001 | 水箱 | 1.水池1.0厚201#140*70*91 |  | 台 | 1
106 | 03B010 | 小号加厚塑料餐车 | 1.小号加厚塑料餐车 |  | 台 | 2
107 | 03B011 | 开水器安装 | 1.开水器ZK-3S/3KW/220V 2.包安装 |  | 台 | 1
108 | 03B012 | 厨房柜 | 1.大四门双机双温上冷冻1220*710*1955 GXCF-1000BHS |  | 台 | 4
109 | 03B014 | 方盘 | 1.冲孔无磁0.8厚方盘60k40*48 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 03B015 | 售饭车 | 1.0.8厚五格电热中档保温蠡车 2.180*67*77.5/五格 |  | 台 | 1
111 | 03B016 | 洗米盆 | 1.0.6厚50CM洗米盆 2.470*160/1.66市丘 |  | 个 | 5
112 | 03B017 | 洗米盆 | 1.1.2中孔55CM |  | 个 | 5
113 | 03B018 | 胶圆筛 | 1.直径50*高20cm |  | 个 | 10
114 | 03B019 | 沙冰机 | 1.60D/6L/2600W |  | 台 | 1
115 | 03B020 | 厨盆 | 1.大反边2.0厚50CM面盆 |  | 个 | 10
116 | 03B021 | 保温桶 | 1.70L/500*500 2.内桶Φ450*440 |  | 个 | 2
117 | 03B022 | 漏壳 | 1.全钢柄1.3厚30CM菜漏 |  | 支 | 2
118 | 03B023 | 炸喱 | 1.4目加固32CM精品网喱Φ315*680 |  | 支 | 6
119 | 03B024 | 炸喱 | 1.12目加固竹柄32CM钢网喱 2.32CM钢网喱/总长670 |  | 支 | 3
120 | 03B031 | 炸喱 | 1.30目加固32CM钢翅喱Φ310*680 |  | 个 | 3
121 | 03B025 | 油盆 | 1.1.5特厚10寸油鼓300*150 |  | 个 | 6
122 | 03B026 | 份数盆 | 1.1分*15身0.8厚 2.530*325*145/1件*36 |  | 个 | 20
123 | 03B027 | 份数盆 | 1.1/1分*6.5身0.7厚 2.1件*48/525*325*65 |  | 个 | 20
124 | 03B028 | 份数盆 | 1.1/2分*15身0.8厚 2.265*325*150/1件*60 |  | 个 | 20
125 | 03B029 | 份数盆盖 | 1.1/1分0.8厚 530*330 |  | 个 | 10
126 | 03B030 | 水壳 | 1.无磁4斤18CM 2.Φ180*83*382/8.4两 |  | 支 | 4
设备安装合计
新田中学合计
实验中学
食堂
127 | 030411004022 | 配线 | 1.电线ZRBV-4 管内穿线 |  | m | 302
128 | 030411004024 | 地线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 151
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030411004023 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 104
130 | 030411001025 | 配管 | 1.PVC电线管 DN25 |  | m | 151
131 | 030411001024 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 52
132 | 030404035024 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 28
133 | 030411006012 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 28
134 | 030701003011 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:1.5米 |  | 组 | 4
135 | 031002002009 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢架方通38x38 |  | m | 5.58
136 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.窗纱材料品种、规格:金属纱窗 |  | m2 | 17.69
137 | 010802001007 | 不锈钢门 | 1.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 1.72
138 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:铝扣板60*60 |  | m2 | 48
139 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:集成板1000*1000 |  | m2 | 25
140 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:双管灯架带罩 1.2米 |  | 套 | 14
141 | 030412001022 | 普通灯具 | 1.名称:单管灯架带罩 1.2米 |  | 套 | 7
142 | 030412001011 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 6
143 | 030404033012 | 安装璧扇 | 1.名称: 璧扇 2.璧扇甲方提供 |  | 台 | 28
食堂合计
小卖部
144 | 030411001026 | 配管 | 1.PVC电线管 DN25 |  | m | 9
145 | 030411004025 | 配线 | 1.电线ZRBV-4 管内穿线 |  | m | 18
146 | 030411004027 | 地线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 9
147 | 030404035017 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 2
148 | 030404034009 | 照明开关 | 1.照明开关 单联 |  | 个 | 2
149 | 030411006013 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 4
150 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:铝合金玻璃推拉门 2.玻璃品种、厚度:10厘钢化玻璃 |  | m2 | 6.6
151 | 010802003001 | 钢质防火门 |  |  | m2 | 2.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 穗011210007003 | 非承重隔墙 | 1.防火彩钢板隔壁 |  | m2 | 12.76
小卖部合计
实验中学合计
东坑中学
食堂
153 | 030701003013 | 安装风帘机 | 1.名称:风帘机 2.规格:1.8米 |  | 组 | 4
154 | 030411001027 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 33
155 | 030411004030 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 66
156 | 030411004031 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 33
157 | 030404035026 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 4
158 | 030404034016 | 照明开关 | 1.双联单控把开关 |  | 个 | 2
159 | 030404034019 | 照明开关 | 1.单联单控把开关 |  | 个 | 2
160 | 030411006004 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 10
161 | 031002002010 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢架方通38x38 |  | m | 9.2
162 | 031004013002 | 换厕所冲水箱 |  |  | 套 | 1
163 | 030404034017 | 照明开关 | 1.三联单控把开关 |  | 个 | 2
164 | 011406001002 | 食堂墙面补墙漆 | 1.食堂墙面补墙漆 |  | m2 | 2.2
165 | 030901002002 | 食堂消防管清洗 | 1.食堂消防管清洗 |  | m | 103
166 | 031002002011 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢方通25x25 |  | m | 9.2
食堂合计
东坑中学合计
水唇中学
食堂
167 | 030701003012 | 安装风帘机 | 1.规格:1.8米 |  | 组 | 3
168 | 030411001028 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 43.4
169 | 030411004028 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 86.8
170 | 030411004029 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 43.4
171 | 030404034013 | 照明开关 | 1.单联单控把开关 |  | 个 | 5
172 | 030404035031 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
173 | 030411006003 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 12
174 | 031002002013 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢架方通38x38 |  | m | 11.5
175 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.冷冻库安装防火门 |  | m2 | 2.31
176 | 080801013001 | 防鼠板 | 1.主食仓库安装挡鼠板槽不锈钢30x30 |  | m2 | 1.2
177 | 030412006002 | 紫外线灯 | 1.规格:0.9米 |  | 套 | 1
178 | 030411004032 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 6
179 | 030404034014 | 照明开关 | 1.单联单控把开关 |  | 个 | 1
180 | 030404035032 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 1
181 | 010802003003 | 钢质防火门 |  |  | m2 | 3.07
食堂合计
水唇中学合计
螺溪中学
食堂
182 | 030411004033 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 60
183 | 030411004034 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 30
184 | 030411001029 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 30
185 | 030404035030 | 插座 | 1.五孔插座 |  | 个 | 3
186 | 030404034018 | 照明开关 | 1.单联单控把开关 |  | 个 | 3
187 | 030411006005 | 接线盒 | 1.86×86接线盒 |  | 个 | 6
188 | 031002002012 | 设备支架 | 1.材质:不锈钢架方通38x38 |  | m | 6.72
189 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:铝合金玻璃推拉门 2.玻璃品种、厚度:10厘钢化玻璃 |  | m2 | 12.42
190 | 030404033013 | 安装排气扇 | 1.规格:600*600吕扣吸顶排气扇 |  | 台 | 1
191 | 030404033014 | 安装排气扇 | 1.规格:14寸 |  | 台 | 1
192 | 030411001030 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 18.5
193 | 030411004036 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 24
194 | 030411004037 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
195 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖100x600 |  | m2 | 0.19
196 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖300x600 |  | m2 | 1
197 | 010807001002 | 不锈钢防盗网 | 1.框、扇材质:不锈钢防盗网 |  | m2 | 3.34
198 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.汤粉间拆墙 |  | m2 | 4.026
199 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.售卖间开窗 |  | m2 | 1.43
200 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.推拉铝合金玻璃窗 |  | m2 | 1.4
食堂合计
新洗碗间
201 | 010103001001 | 回填方 | 1.地面用沙升高25公分 |  | m3 | 8.3625
202 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌墙7.2米x60公分高 |  | m2 | 7.2
203 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴瓷砖300*600 |  | m2 | 4.26
204 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:8寸排水管 |  | m | 10
205 | 031003012001 | 防臭止逆阀 | 1.型号、规格:防臭止逆阀DN200 |  | 套 | 1
206 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.沉淀池400x400污水井盖 |  | 个 | 1
207 | 03B005 | 不锈钢挡水板 | 1.沉淀池不锈钢挡水板0.2平方 |  | 个 | 1
208 | 03B006 | 孔板 | 1.孔板0.2平方 |  | 个 | 1
209 | 031001006004 | 塑料管 | 1.3寸排水管 |  | m | 1
210 | 031001006005 | 塑料管 | 1.6分水管 |  | m | 14.6
211 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 DN20 |  | 个 | 5
212 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴地底砖600*600瓷砖 |  | m2 | 31.67
213 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴水槽瓷砖250*600 |  | m2 | 3.6
214 | 03B007 | 不锈钢水槽格栅 | 1.不锈钢水槽格栅 250x580x25 |  | 个 | 1
215 | 030412002001 | 防爆灯 | 1.规格:1.2米 |  | 套 | 3
216 | 030412006003 | 紫外线灯 | 1.规格:1.2米 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
217 | 030404033019 | 安装排气扇 | 1.规格:14寸 |  | 台 | 1
218 | 030412001023 | 灭蚊灯 | 1.名称:灭蚊灯 |  | 套 | 3
219 | 030404033020 | 安装壁扇 | 1.名称:壁扇 2.规格:18寸 |  | 台 | 3
220 | 030411004038 | 配线 | 1.16平方铜线电缆5芯 |  | m | 36
221 | 030411001034 | 配管 | 1.PVC电线管 DN50 |  | m | 6
222 | 030411004039 | 配线 | 1.电线ZRBV-6 管内穿线 |  | m | 38
223 | 030411004040 | 配线 | 1.电线ZRBV-4 管内穿线 |  | m | 38
224 | 030411004041 | 配线 | 1.电线ZRBV-2.5 管内穿线 |  | m | 107.2
225 | 030411004042 | 配线 | 1.电线ZRBV-1.5 管内穿线 |  | m | 53.6
226 | 030411001035 | 配管 | 1.PVC电线管 DN25 |  | m | 46
227 | 030411001036 | 配管 | 1.PVC电线管 DN20 |  | m | 19.6
228 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.墙面涂膜防水 |  | m2 | 8.96
229 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢质防火门 |  | m2 | 3.587
230 | 03B008 | 不锈钢斜板 | 1.加厚不锈钢斜板1.41m2 |  | 个 | 1
231 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1.金属纱窗 |  | m2 | 1
232 | 080801013002 | 防鼠板 | 1.不锈钢挡鼠板 |  | m2 | 0.825
233 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:电箱700x700 2.安装形式:三箱 四线100A总制、63A 3P+N漏电开关、2p 63A 漏电、2p32A漏电、100A3p+N漏电 |  | 个 | 1
234 | 穗011210007006 | 非承重隔墙 | 1.防火彩钢板隔墙 |  | m2 | 46.479
235 | 03B032 | 超声波洗碗池 | 1.规格:1800*800*800 2.电压:220V 3.总功率:7.3KW（超声功率:3.3KW，加热功率4KW） 4.包配件、安装等 |  | 台 | 1
236 | 03B033 | 多翼离芯机 | 1.蜗牛式风机 2.电压:380V 3.总功率:1.5 kw 4.包配件、安装等 |  | 台 | 1
237 | 03B013 | 外墙罩 | 1.20寸304不锈钢/带方格防虫网 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新洗碗间合计
螺溪中学合计
分部分项合计
措施项目
238 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
239 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 9262.83 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 9262.83
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：陆河县学校后勤社会化食堂改造及设备采购项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13