撰稿人：张志挺

审稿人：

陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设临时排水项目（上护片区）

用

户

需

求

书

采购人：陆河县上护镇人民政府

日期：2025年12月 日

用户需求书

- 一、项目概况

1、项目名称：陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设临时排水项目（上护片区）

2、采购人名称：陆河县上护镇人民政府

3、项目概况：本项目陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设临时排水项目（上护片区），主要工程内容包括：排水管敷设、砌筑井等。（详见项目清单）

- 4、项目地点：采购人指定地点

- 5、质量要求：符合国家、广东省、汕尾市及陆河县现行的相关质量标准。

- 二、项目内容

| 采购内容 | 预算金额（即最高限价） | 工期 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设临时排水项目（上护片区） | 人民币271847.47元 | 20日历天 | 1家 |

- 三、项目清单

- 详见市场询价公告附件《陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设临时排水项目（上护片区）清单》

- 四、项目范围

- 本项目位于陆河县产业转移工业园区西片区内。（详见项目清单）

- 五、质量要求

1、成交供应商必须保证在项目实施时配置稳定的管理队伍和作业人员。须配备满足本项目所需的一切施工机械、工具等。

## 2、工作人员须配备安全制服、反光衣，做好工作人员的自身安全防护工作。根据工作要求储备抢险安全警示标志、安全护栏、配备施工作业车辆、作业机械等。

## 3、根据采购人要求做好工程的施工，确保安全、规范、按质按量施工，做好施工组织设计，并根据监理要求开展施工。实施过程中做好签证、图纸和结算材料，积极配合采购人开展财政结算评审工作。

## 4、项目实施期间内发生的各种事故，包括质量、安全、治安、交通、防火等安全案件和出现劳资纠纷事件等，均由成交供应商承担相应责任。

## 5、机械操作人员要求：操作机械设备设施的作业人员需经正规培训并有相应的有效资格证，作业过程应按标准操作规范进行安全作业，禁止无证作业。由于设备操作人员操作不当，造成生命或财产损失的，造成的损失由成交供应商承担。

## 6、质量标准

## ①本工程质量管理要求严格按照现行《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。工程质量等级为合格。

## ②成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- 六、安全生产

## 1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、夜间施工、环保等规定，建立规章制度和防护措施。

## 2、施工作业安全保护设施必须齐全。不允许穿拖鞋进行作业。

## 3、机械操作人员必须持证上岗，机械设备状态必须良好。作业车辆在公路上必须遵守交通安全管理的规定，不得违章驾驶或违章停放。

## 4、作业的机械设备、器材、工具、材料、废料等物资应放置在封闭区域内。清洁完工后必须马上清理现场，恢复正常，严禁将设备、器材、工具、剩余材料和废料等物资存留在路面上。

## 5、夜间作业，现场必须有足够照明，按照规定设置安全标志。

## 6、作业需要使用特殊作业机械或需要用电的，必须由专业人员进行操作，确保作业安全。

## 7、成交供应商的人员及车辆如在进行作业时发生故障，应及时作出适当的处理，避免造成更大的损失。由此发生的费用由成交供应商负责。

## 8、成交供应商在中标后必须按照规定给聘用的员工购买相应保险（建筑意外伤害保险等），在项目实施过程中，做好各项安全保护工作，严格管理，对他们的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故等）或违反规定、触犯国家法律等行为，均由成交供应商承担全部责任及损失，与采购人无关。

- 七、施工措施

## 1、安全文明施工：按国家省市安全文明施工规范执行。为确保安全，施工单位应注意安全文明施工，注意避让附近村民；当天施工材料、工具、垃圾应及时清理。

## 2、成交供应商按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况，在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电驳接点，并进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由成交供应商负责，并根据施工需要自行解决。

## 施工范围内的临时便道及临时排水设施由成交供应商负责，并根据施工需要修筑及维护。

## 3、成交供应商施工前应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物、绿化等进行保护，如由于成交供应商原因造成原有的建筑物、构筑物、绿化等损坏，由成交供应商负责修复和赔偿。

## 4、现场堆放材料、拆除施工产生的废料，须按要求统一地点堆放，每天进行清运出场。严禁抛掷和阻塞通道。成交供应商应充分考虑现场施工条件，报价需考虑上述不利因素（二次运输、外加工等）。

## 上述各项产生的费用已包括在合同价包干范围内，由成交供应商负责支付。若供应商报价中漏报，该项费用视为已包括在总报价中。

- 八、其它要求

1、供应商应对施工现场进行充分考察后，根据相关规范、规定，项目范围内现场实际情况，施工组织设计，自身企业能力，并自行考虑风险后参与投标及综合报价。

2、非经采购人同意，成交供应商不得将承包的全部或任何部分分包、转包或挂靠给他人。如发现成交供应商将承包转包、分包或挂靠，采购人有权单方面解除合同并取消其成交资格，保留要求赔偿的权利。

3、在项目实施期内，如成交供应商在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足招标文件、合同的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同并取消其成交资格，保留追究其法律责任的权利。

- 九、验收要求

- 1、验收应在采购人、成交供应商、设计单位和监理单位（如有）共同参加下进行。

- 2、本项目应严格按照施工图纸（施工图纸由成交供应商在项目实施前在采购人处领取）、符合国家有关施工和验收规范技术标准进行施工，符合《工程施工质量验收规范》标准及国家颁发的有关质量验收标准，项目质量等级为合格或以上。成交供应商的工作不符合规范要求或在实施过程中未按规定落实相关做法和措施或项目质量不合格的，采购人将要求停工或返工，成交供应商必须立即执行，直至相关工作满足要求、质量合格为止，并承担由此产生的各种费用。情节严重的采购人有权与其解除合同，取消其成交资格。

- 3、供需双方将依据有关规定，对项目进行验收，并出具验收报告。

- 4、验收的技术指标严格按照国家和项目所在地现行的施工验收规范、标准进行。

- 十、保修期

- 1、项目保修期为1年，保修期以项目正式验收日期之日起开始计算。

## 2、保修按现行的《建设工程质量管理条例》执行，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。

## 3、属于保修范围的项目，成交供应商应在接到招标人通知后的1 小时内进行响应，2天内完成修复。2 天内无法完成修理的应与采购人协商一致后实施。

## 4、发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

## 5、在保修期内因施工质量而造成返修的，其费用由成交供应商负责。

- 十一、报价及结算要求

## 1、承包方式：本采购项目采用总价包干，包设计、人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工。经采购人同意，发生工程量增减及材料变更的按实结算。增项部分计价参照项目实施期间的汕尾市建设工程管理信息价为依据，但不超过合同价的10%。

## 2、供应商的报价按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及项目所在地相关定额及清单规范执行。

## 3、投标供应商必须对本项目的全部内容进行报价，总报价不得超过该项目的预算金额（即最高限价），超过的报价视为无效，作废标处理。

## 4、安全生产措施费2991.62元，供应商在投标时应将安全生产措施费纳入投标报价，安全生产措施费不可浮动，否则作废标处理。

## 5、投标报价总价应包含人工费、材料费、机械费、利润、税金、中标服务费（即招标代理费，不需要在报价中单列）以及所测算的风险金等项目实施过程中一切可预见及不可预见的全部费用。

## 6、为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在报价内，工程结算时不另行追加。

- 十二、付款方式

- 1、合同签订后，支付合同款的30%为工程预付款。

- 2、按施工期间现场实际完成合格工程量支付进度款，最高支付至合同总价80%。

- 3、项目验收合格并经采购人、县财政评审部门（如有）审核定案后支付至结算审核价的100%（含工程质量保修金）。

- 4、工程质量保修金为工程结算审核价的3%，在完成结算评审并支付结算尾款前，成交供应商需采用银行转账或银行保函、保证保险（专业工程担保公司担保）等形式开具结算审核价的3%作为工程质量保证金。银行保函、保证保险（专业工程担保公司担保）的有效期不得少于该工程的保修期。如成交供应商不按本合同规定履行保修责任的，采购人可按规定从质量保修金扣除的保修费用不予返还。